## 总概算表
总 概 算 表
工程名称：银川市兴庆区大新镇杨家寨中心村安置区项目-A区、D区 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目或费用名称 | 概算价值 |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占投 资额 %
|  | 土建工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元）
一 | 工程费用 | 30690.2271 | 17365.0517 | 2173 |  | 50228.2788 |  |  |  | 67.17
二 | 其他费用 |  |  |  | 2694.5968 | 2694.5968 |  |  |  | 3.6035
三 | 征地拆迁安置费 |  |  |  | 16294.58 | 16294.58 |  |  |  | 21.7907
四 | 预备费5% |  |  |  | 2646.1438 | 2646.1438 |  |  |  | 3.5387
五 | 贷款利息 |  |  |  | 2914.2414 | 2914.2414 |  |  |  | 3.8972
| 合计 | 30690.2271 | 17365.0517 | 2173 | 24549.562 | 74777.8408 |  |  |  | 100

## 综合概算表
附件1：
兴庆区东部庄点治理（杨家寨安置区一期）建设项目综合摡算表
序号 | 项目或费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占投资额 %
|  | 土建工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元） |  | 备注
一 | 工程费用 | 30690.2271 | 17365.0517 | 2173 |  | 50228.2788 | m2 | 123020 |  | 67.17
（一） | A区安置区 | 11882.0901 | 3055.7284 | 694.8 |  | 15632.6185 | m2 | 53860
1 | 住宅楼（六层） | 1149.2677 | 184.1625 | 75 |  | 1408.4302 | m2 | 6820 | 2065.1469
1.1 | 土建及装修工程 | 1149.2677 |  |  |  | 1149.2677 | m2 | 6820 | 1685.1432
1.2 | 给排水、消防安装工程 |  | 64.3815 |  |  | 64.3815 | m2 | 6820 | 94.401
1.3 | 采暖工程 |  | 37.51 |  |  | 37.51 | m2 | 6820 | 55
1.4 | 太阳能热水系统 |  |  | 27 |  | 27 | 户 | 60 | 4500
1.5 | 电气工程 |  | 82.271 |  |  | 82.271 | m2 | 6820 | 120.632
1.6 | 电梯(6站） |  |  | 48 |  | 48 | 部 | 4 | 120000
2 | 住宅楼（九层） | 6426.0399 | 979.7486 | 469.8 |  | 7875.5886 | m2 | 35895 | 2194.0628
2.1 | 土建及装修工程 | 6426.0399 |  |  |  | 6426.0399 | m2 | 35895 | 1790.2326
2.2 | 给排水、消防安装工程 |  | 343.368 |  |  | 343.368 | m2 | 35895 | 95.659
2.3 | 采暖工程 |  | 197.4225 |  |  | 197.4225 | m2 | 35895 | 55
2.4 | 太阳能热水系统 |  |  | 145.8 |  | 145.8 | 户 | 324 | 4500
2.5 | 电气工程 |  | 438.9582 |  |  | 438.9582 | m2 | 35895 | 122.2895
2.6 | 电梯(9站） |  |  | 324 |  | 324 | 部 | 18 | 180000
3 | 配套服务用房等公共建筑 | 2225.4521 | 275.48 |  |  | 2500.9321 | m2 | 9320
3.1 | 配套服务用房 | 2113.6521 | 263.44 |  |  | 2377.0921 | m2 | 8900 | 2670.89
3.1.1 | 土建及装修工程 | 2113.6521 |  |  |  | 2113.6521 | m2 | 8900 | 2374.89
3.1.2 | 给排水及消防工程 |  | 80.1 |  |  | 80.1 | m2 | 8900 | 90
3.1.3 | 采暖工程 |  | 75.65 |  |  | 75.65 | m2 | 8900 | 85
3.1.4 | 电气工程 |  | 107.69 |  |  | 107.69 | m2 | 8900 | 121
3.2 | 公共卫生间 | 27 | 3.15 |  |  | 30.15 | m2 | 100 | 3015
3.2.1 | 土建及装修工程 | 27 |  |  |  | 27 | m2 | 100 | 2700
3.2.2 | 给排水及消防工程 |  | 1.25 |  |  | 1.25 | m2 | 100 | 125
3.2.3 | 采暖工程 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | m2 | 100 | 60
3.2.4 | 电气工程 |  | 1.3 |  |  | 1.3 | m2 | 100 | 130
3.3 | 社区工作用房 | 26.5 | 1.3 |  |  | 27.8 | m2 | 100 | 2995
3.3.1 | 土建及装修工程 | 26.5 |  |  |  | 26.5 | m2 | 100 | 2650
3.3.2 | 给排水及消防工程 |  | 1.3 |  |  | 1.3 | m2 | 100 | 130
3.3.3 | 采暖工程 |  | 0.85 |  |  | 0.85 | m2 | 100 | 85
3.3.4 | 电气工程 |  | 1.3 |  |  | 1.3 | m2 | 100 | 130
3.4 | 物业管理用房 | 58.3 | 7.59 |  |  | 65.89 | m2 | 220 | 2995
3.4.1 | 土建及装修工程 | 58.3 |  |  |  | 58.3 | m2 | 220 | 2650
3.4.2 | 给排水及消防工程 |  | 2.86 |  |  | 2.86 | m2 | 220 | 130
3.3.3 | 采暖工程 |  | 1.87 |  |  | 1.87 | m2 | 220 | 85
3.3.4 | 电气工程 |  | 2.86 |  |  | 2.86 | m2 | 220 | 130
4 | 地下车库 | 1003.75 | 91.25 |  |  | 1095 | m2 | 1825 | 6000
4.1 | 土建及装修工程 | 1003.75 |  |  |  | 1003.75 | m2 | 1825 | 5500
4.2 | 给排水及消防工程 |  | 47.45 |  |  | 47.45 | m2 | 1825 | 260
4.3 | 电气工程 |  | 43.8 |  |  | 43.8 | m2 | 1825 | 240
5 | 室外道路、给排水、管网、绿化等 | 1077.5805 | 1525.0873 | 150 |  | 2752.6677
5.1 | 绿化及景观 | 450.2402 |  |  |  | 450.2402 | m2 | 17119.4 | 263
5.2 | 室外管网 |  | 1308.6802 |  |  | 1308.6802 | m2 | 52035 | 251.5
5.3 | 围墙及大门 |  | 84.3195 |  |  | 84.3195 | m | 1005 | 839
5.4 | 换热站3.0MW | 15 | 2 | 60 |  | 77 | 座 | 1 | 770000
5.5 | 变配电设备 |  |  | 90 |  | 90
5.5.1 | 箱式变电站 |  |  | 90 |  | 90 | 座 | 3 | 300000
5.5.2 | 开闭所 |  |  | 0 |  | 0 | 座 | 0 | 150000
5.6 | 土方工程 | 151.8282 |  |  |  | 151.8282 | m3 | 54340.8 | 27.94
5.7 | 安防监控 |  | 130.0875 |  |  | 130.0875 | m2 | 52035 | 25
5.8 | 道路硬化 | 460.512 |  |  |  | 460.512 | m2 | 20632.26 | 223.2
（二） | D区安置区 | 14690.7758 | 4001.5371 | 1013.2 |  | 19705.5129 | m2 | 69160
1 | 住宅楼（六层） | 2187.8776 | 437.0333 | 54 |  | 2678.9109 | m2 | 13325 | 2010.4397
1.1 | 土建及装修工程 | 2187.8776 |  |  |  | 2187.8776 | m2 | 13325 | 1641.9344
1.2 | 给排水、消防安装工程 |  | 147.9874 |  |  | 147.9874 | m2 | 13325 | 111.06
1.3 | 采暖工程 |  | 99.9375 |  |  | 99.9375 | m2 | 13325 | 75
1.4 | 太阳能热水系统 |  |  | 54 |  | 54 | 户 | 120 | 4500
1.5 | 电气工程 |  | 189.1084 |  |  | 189.1084 | m2 | 13325 | 141.92
2 | 住宅楼（九层） | 7293.263 | 1440.6393 | 794.2 |  | 9528.1023 | m2 | 43470 | 2191.88
2.1 | 土建及装修工程 | 7293.263 |  |  |  | 7293.263 | m2 | 43470 | 1677.7693
2.2 | 给排水、消防安装工程 |  | 489.2114 |  |  | 489.2114 | m2 | 43470 | 112.54
2.3 | 采暖工程 |  | 326.025 |  |  | 326.025 | m2 | 43470 | 75
2.4 | 太阳能热水系统 |  |  | 178.2 |  | 178.2 | 户 | 396 | 4500
2.5 | 电气工程 |  | 625.4029 |  |  | 625.4029 | m2 | 43470 | 143.87
2.6 | 电梯(9站） |  |  | 616 |  | 616 | 部 | 22 | 280000
3 | 配套服务用房等公共建筑 | 2590.716 | 295.764 |  |  | 2886.48 | m2 | 10030
3.1 | 配套服务用房 | 2460.366 | 282.384 |  |  | 2742.75 | m2 | 9540 | 2875
3.1.1 | 土建及装修工程 | 2460.366 |  |  |  | 2460.366 | m2 | 9540 | 2579
3.1.2 | 给排水及消防工程 |  | 85.86 |  |  | 85.86 | m2 | 9540 | 90
3.1.3 | 采暖工程 |  | 81.09 |  |  | 81.09 | m2 | 9540 | 85
3.1.4 | 电气工程 |  | 115.434 |  |  | 115.434 | m2 | 9540 | 121
3.2 | 公共卫生间 | 27 | 3.15 |  |  | 30.15 | m2 | 100 | 3015
3.2.1 | 土建及装修工程 | 27 |  |  |  | 27 | m2 | 100 | 2700
3.2.2 | 给排水及消防工程 |  | 1.25 |  |  | 1.25 | m2 | 100 | 125
3.2.3 | 采暖工程 |  | 0.6 |  |  | 0.6 | m2 | 100 | 60
3.2.4 | 电气工程 |  | 1.3 |  |  | 1.3 | m2 | 100 | 130
3.3 | 社区工作用房 | 39.75 | 1.95 |  |  | 41.7 | m2 | 150 | 2995
3.3.1 | 土建及装修工程 | 39.75 |  |  |  | 39.75 | m2 | 150 | 2650
3.3.2 | 给排水及消防工程 |  | 1.95 |  |  | 1.95 | m2 | 150 | 130
3.3.3 | 采暖工程 |  | 1.275 |  |  | 1.275 | m2 | 150 | 85
3.3.4 | 电气工程 |  | 1.95 |  |  | 1.95 | m2 | 150 | 130
3.4 | 物业管理用房 | 63.6 | 8.28 |  |  | 71.88 | m2 | 240 | 2995
3.4.1 | 土建及装修工程 | 63.6 |  |  |  | 63.6 | m2 | 240 | 2650
3.4.2 | 给排水及消防工程 |  | 3.12 |  |  | 3.12 | m2 | 240 | 130
3.3.3 | 采暖工程 |  | 2.04 |  |  | 2.04 | m2 | 240 | 85
3.3.4 | 电气工程 |  | 3.12 |  |  | 3.12 | m2 | 240 | 130
4 | 地下车库 | 1284.25 | 116.75 |  |  | 1401 | m2 | 2335 | 6000
4.1 | 土建及装修工程 | 1284.25 |  |  |  | 1284.25 | m2 | 2335 | 5500
4.2 | 给排水及消防工程 |  | 60.71 |  |  | 60.71 | m2 | 2335 | 260
4.3 | 电气工程 |  | 56.04 |  |  | 56.04 | m2 | 2335 | 240
5 | 室外道路、给排水、管网、绿化等 | 1334.6691 | 1711.3505 | 165 |  | 3211.0197
5.1 | 绿化及景观 | 579.3593 |  |  |  | 579.3593 | m2 | 19639.3 | 295
5.2 | 室外管网 |  | 1521.0325 |  |  | 1521.0325 | m2 | 68825 | 221
5.3 | 围墙及大门 |  | 108.128 |  |  | 108.128 | m | 1240 | 872
5.4 | 换热站3.0MW | 15 | 2 | 60 |  | 77 | 座 | 1 | 770000
5.5 | 变配电设备 |  |  | 105 |  | 105
5.5.1 | 箱式变电站 |  |  | 90 |  | 90 | 座 | 3 | 300000
5.5.2 | 开闭所 |  |  | 15 |  | 15 | 座 | 1 | 150000
5.6 | 土方工程 | 168.3385 |  |  |  | 168.3385 | m3 | 60250 | 27.94
5.7 | 安防监控 |  | 80.19 |  |  | 80.19 | m2 | 66825 | 12
5.8 | 道路硬化 | 571.9713 |  |  |  | 571.9713 | m2 | 20211 | 283
(三） | B区室外道路、给排水、管网、绿化等 | 2872.2585 | 3028.0152 | 285 |  | 6185.2737
5.1 | 绿化及景观 | 1354.301 |  |  |  | 1354.301 | m2 | 52088.5 | 260
5.2 | 室外管网 |  | 2374.364 |  |  | 2374.364 | m2 | 160430 | 148
5.3 | 围墙及大门 |  | 250.5762 |  |  | 250.5762 | m | 1988.7 | 1260
5.4 | 换热站3.0MW | 15 | 2 | 60 |  | 77 | 座 | 1 | 770000
5.5 | 变配电设备 |  |  | 225 |  | 225
5.5.1 | 箱式变电站 |  |  | 210 |  | 210 | 座 | 7 | 300000
5.5.2 | 开闭所 |  |  | 15 |  | 15 | 座 | 1 | 150000
5.6 | 土方工程 | 480.7379 |  |  |  | 480.7379 | m3 | 172060.8 | 27.94
5.7 | 安防监控 |  | 401.075 |  |  | 401.075 | m2 | 160430 | 25
5.8 | 道路硬化 | 1022.2196 |  |  |  | 1022.2196 | m2 | 59159.65 | 172.79
(四） | C区室外道路、给排水、管网、绿化等 | 1245.1027 | 2279.771 | 180 |  | 3704.8737
5.1 | 绿化及景观 | 563.1106 |  |  |  | 563.1106 | m2 | 21658.1 | 260
5.2 | 室外管网 |  | 1919.5275 |  |  | 1919.5275 | m2 | 72435 | 265
5.3 | 围墙及大门 |  | 177.156 |  |  | 177.156 | m | 1406 | 1260
5.4 | 换热站3.0MW | 15 | 2 | 60 |  | 77 | 座 | 1 | 770000
5.5 | 变配电设备 |  |  | 120 |  | 120
5.5.1 | 箱式变电站 |  |  | 120 |  | 120 | 座 | 4 | 300000
5.5.2 | 开闭所 |  |  | 0 |  | 0 | 座 | 0 | 150000
5.6 | 土方工程 | 201.9693 |  |  |  | 201.9693 | m3 | 72286.8 | 27.94
5.7 | 安防监控 |  | 181.0875 |  |  | 181.0875 | m2 | 72435 | 25
5.8 | 道路硬化 | 465.0228 |  |  |  | 465.0228 | m2 | 26912.6 | 172.79
(五） | 延伸段给排水、电外网等（A、B、C、D区） |  | 5000 |  |  | 5000 | 项 | 1 | 50000000
二 | 其他费用 |  |  |  | 2694.5968 | 2694.5968 |  |  |  | 3.6035
1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 563.5928 | 563.5928 |  |  |  |  | 1000万以下1.5%，1000至5000万部分1.2% | 2002年9月27日财政部颂布<基本建设财务规定>主要用于甲方办公设备、交通、工作人员基本工资、技术资料费;
2 | 地质勘察测量费 |  |  |  | 19.6832 | 19.6832 | m2 | 123020 | 1.6
3 | 设计费 |  |  |  | 246.04 | 246.04 | m2 | 123020 | 20 |  | 38.8万元
4 | 施工图审查费 |  |  |  | 24.604 | 24.604 | m2 | 123020 | 2 |  |  | 宁价费发[2001]71号文，按设计费15%至20%收取
5 | 编制清单及招标控制价 0.5% |  |  |  | 251.1414 | 251.1414
6 | 工程招标代理报务费 |  |  |  | 50.6641 | 50.6641
7 | 可研编制及评审费 |  |  |  | 26.6 | 26.6
8 | 工程保险费0.09% |  |  |  | 45.2055 | 45.2055 |  |  |  |  | 占建筑工程费的千分之三到千分之六
9 | 工程监理费 |  |  |  | 196.832 | 196.832 | m2 | 123020 | 16 |  | 工程造价2% | 发改价格[2007]670号
10 | 环境影响咨询评价费0.04% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000-3000万元6.14万元收费
11 | 场地地震安全评价 |  |  |  | 0 | 0 | m2 | 123020 | 0 |  | 每平米2.0元，8000元起
12 | 采暖增容费 |  |  |  | 492.08 | 492.08 | m2 | 123020 | 40
13 | 高可靠性供电费用 |  |  |  | 112.021 | 112.021
14 | 防雷风险评估检测费 |  |  |  | 0 | 0 | m2 | 123020 | 0
15 | 建筑面积测量费 |  |  |  | 24.604 | 24.604 | m2 | 123020 | 2
16 | 测量地形及勘测定界费 |  |  |  | 50.2283 | 50.2283 | m3 | 123020 | 1.8
17 | 人防易地建设费 |  |  |  | 0 | 0 | m2 | 123020 | 0
18 | 供电增容费 |  |  |  | 184.53 | 184.53 | m2 | 123020 | 15
19 | 天然气入网费 |  |  |  | 246.04 | 246.04 | m2 | 123020 | 20
20 | 编制竣工结(决)算0.32% |  |  |  | 160.7305 | 160.7305
三 | 征地拆迁安置费 |  |  |  | 16294.58 | 16294.58 |  |  |  | 21.7907
四 | 预备费 5% |  |  |  | 2646.1438 | 2646.1438 |  |  |  | 3.5387
五 | 贷款利息 |  |  |  | 2914.2414 | 2914.2414 |  |  |  | 3.8972
| 合 计 | 30690.2271 | 17365.0517 | 2173 | 24549.562 | 74777.8408 |  |  |  | 100